## Sheet1
大同市第一人民医院消防设施更换暂估数量清单报价表
报价单位名称（盖章）：
序号 | 设施名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 设施生产厂家 | 质量要求
1 | 干粉灭火器 | 5kg | 具 | 660 |  |  |  | 执行标准:GB4351-2023
2 | 二氧化碳灭火器 | 5kg | 具 | 64 |  |  |  | 执行标准:GB4351-2023
3 | 消火栓门 | 720*1820mm | 个 | 5 |  |  |  | 执行标准:GB/T14561-2019 《消火栓箱》
4 | 消火栓水带 | 25米 | 条 | 20 |  |  |  | 执行标准:GB6246-2011 《消防水带》
5 | 消火栓盘管铜头 | DN15 | 个 | 27 |  |  |  | 执行标准:GB15090-2005 《消防软管卷盘》
6 | 消防防毒面罩 | TZL30 | 个 | 615 |  |  |  | 执行标准:GB21976.7-2012
7 | 防火门闭门器 | 4级 | 个 | 54 |  |  |  | 执行标准:XF93-2004 《防火门闭门器》
8 | 防火门锁体 | 6072 | 套 | 10 |  |  |  | 执行标准:GB12955-2024 《防火门》
9 | 应急照明灯 | ZFZD-E3W/ZFZD-E5W | 具 | 50 |  |  |  | 执行标准:GB17945-2024 《消防应急照明和疏散指示系统》
备注：以上所有产品必须具备有效3C强制认证/型式检验报告，产品带消防身份防伪标识，符合现行国家消防标准，产品全新合格，资料齐全可核验，承担产品质量全部法律责任。另产品所需数量最终以现场更换科室确认的数量为准。
..